| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱培友 |  |  |  |  | 联系电话 | 59718666 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 322.00 |  | 322.00 | 322.00 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 322.00 |  | 322.00 | 322.00 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过升级改造，使医院门诊楼的防火卷帘门、挡烟垂壁全部达到现行消防法规耐火极限3小时的要求，满足医院现门诊量的消防事故应急需求，在发生火灾时，为医护及患儿争取最大的逃生时间，保障医护及患儿生命安全。 |  |  |  |  |  | 已完成项目工程设计、监理、施工单位招标，并开始进行改造施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卷帘门 |  | 46 |  | 80% |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 挡烟垂壁 |  | 34 |  | 80% |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 消防电话系统 |  | 1 |  | 90% |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检测系统可正常运行且达到的质量验收要求，符合消防法规与设计规范要求 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 所有更换维修的设备设施正常运行，且符合消防法规与设计规范要求 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设计项目方案与项目造价 |  | 2022年3月31日前 |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标遴选项目施工单位 |  | 2022年4月1日前 |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 施工、改造、建设 |  | 2022年5月-12月 |  | 80% |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目竣工验收 |  | 2022年12月-2023年3月 |  | 80% |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 322万元 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高消防安全管理，强化火灾防控基础工作。更新后的消防设备设施可符合现行消防法规的要求，确保设备设施无故障运行或更换。 |  | 5年 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |